遠東科技中心AB棟大樓114年10～11月份機電消防維護工作報告

一、114年10月份工作報告：

1、10月01日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶損耗更新x2。

2、10月09日：B棟7F冰水機房內廠戶主機滲水緊急通知廠戶維修。

3、10月13日：A棟129號1F花圃區廢棄消防管路嚴重鏽蝕破損造成花

圃積水滲漏至B1機車區緊急處理破損處填補及積水。

4、10月14日：A棟1F外圍多處人行道地磚破損重新水泥修補。

5、10月15日：巡視樓層發現B棟6F冰水機房18吋U型卸水閥鏽蝕滲

水通報維修。

6、10月28日：A棟8F男廁#2,#3小便斗更新沖水感應器。

7、10月30日：A棟5F男廁洗手台大理石脫落重新矽利康黏合固定。

二、114年11月份工作報告：

1、11月03日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶x2。

2、11月04日：豪勇電機維修B棟1F卸貨區#1升降平台油壓管x2安裝

及試機。

3、11月07日：維修更換B棟頂樓1-5F冷卻水塔#5風扇馬達皮帶x2。

4、11月11日：A棟1F卸貨區#3升降平台坑內積水清除排水口雜物。

5、11月12日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶x2損壞更新。

6、11月14日：維修A棟9F男廁#3小便斗沖水感應器故障更新。

7、11月17日：B棟B3消防室內泡沬泵給水水箱浮球開關止水橡膠皮老

化更新。

8、11月28日：B棟頂樓6-10F冷卻水塔#2風扇馬達皮帶損壞更新。

※資料至114年11月30日止。

填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航

-4-