遠東科技中心AB棟大樓114年12月及115年01月份機電消防維護工作報告

一、114年12月份工作報告：

1、12月03日：維修A棟10F男廁#3小便斗沖水感應器故障更新。

2、12月05日：豪勇電機完成A棟6-10F冷卻水塔#7風扇馬達安裝試機。

3、12月08日：B棟頂樓1-5F冷卻水塔#1風扇馬達皮帶耗損更新x2。

4、12月10日：A棟頂樓6-10F冷卻水塔#1風扇馬達電磁接觸器故障更新

5、12月17日：配合A棟3F廠戶消防演習備消防水帶及過期滅火器實際操

作。

6、12月23日：巡視AB棟各樓層消防栓發現B棟6F乙梯太平龍頭積水緊

急處理。

7、12月24日：豪勇電機送回B棟頂樓1-5F冷卻水塔#2循環水泵安裝及測

試。

8、12月24日：維修中庭區花圃大理石脫落重新泥作固定。

9、12月29日：鉅翔空調送回B棟頂樓1-5F冷卻水塔#3風扇減速機安裝及

試機。

10、12月31日：B棟10F茶水間水槽排水管堵塞疏通無效通知通管廠商疏通。

二、115年01月份工作報告：

1、01月05日：維修更新A棟頂樓1-5F冷卻水塔#4風扇馬達皮帶x2。

2、01月08日：豪勇電機送回A棟6-10F冷卻水塔#7風扇馬達包裝妥作備

品。

3、01月09日：修補園區外圍及中庭區地磚破損修補。

4、01月15日：維修B棟1樓大廳郵局代辦所電源插座及線路重新購買壓

條固定。

5、01月20日：A棟頂樓6-10F冷卻水塔#3風扇馬達皮帶損壞更新x2。

6、01月21日：支援人員測試AB棟頂樓消防末端查驗管放水減壓狀況。

7、01月22日：B3停車場#9車位天花板滲水隔板引流滲水至牆壁。

8、01月27日：豪勇電機維修A棟1F卸貨區#3升降平台油壓軟管破損更

換新管。

9、01月28日：A棟1F卸貨區#3升降平台油壓軟管破損地板滲油清理。

※資料至114年11月30日止。

填表人； 駿羽消防有限公司  張勝航

-3-