遠東科技中心AB棟大樓115年02~03月份保全勤務工作報告

- 人員異動:115/02/01~115/03/31

現況人員:

日班:中控-林文偉(52歲)  A廳-蔡亮甫(43歲) A卸-郭宸瑋(43歲)

B廳-周金城(65歲)  B卸-朱堃安(50歲) 機動-黃元宏(43歲)

夜班:中控-張瑋琪(51歲)  A廳-潘澤賢(44歲) B廳-施重光(57歲)

※目前駐點人員平均年齡為50歲。

貳、 勤務報告:

一、督勤 :

02月份督勤 : 02/08、02/11、02/23、02/26、02/27 共計5次。

03月份督勤 : 03/09、03/12、03/15、03/16、03/17、03/19、03/23、03/29

共計8次。

二、例行勤務:

1.02/03 謝課長到遠東AB督勤，並了解現場人員各哨勤務。

2.02/11 日班B卸保全反映關柵欄鐵門的時候會磨到地板，可能是輪子的問題，已報修。

3.02/15 日班中控回報，地下室B1往B2的車位492號上方消防栓漏水，當下已聯絡總幹

事並通知駿羽消防蘇老闆到現場處理，廠商確認漏水問題關閉解決後離開。

4.02/21 日班B廳巡邏時發現7樓飲水機故障無法供水，後續已報修廠商處理。

5.02/26中控回報接獲B廳同仁告知，B棟8號客梯有異常聲音，已聯絡盛大電梯報修。

6.03/01 A棟7樓A13(149號），斷路器發生亮燈警報響起狀況，已經有請A棟保全（林

文偉)現場確認無施工及無狀況，研判是斷路器故障所致，後續報請檢查維修。

7.03/19 AB棟各樓層冰水機房管路滲水緊急應變關閉水閥位置及操作，已經安排黃元宏

與機電人員全程實際見習教導後，再於3月份安排全體人員教育訓練。

8.03/23中控回報接獲B棟卸貨區同仁告知，B棟12號貨梯門無法閉合，已先行關閉電

梯，並放上三角錐警示，後續已經聯絡盛大電梯客服報修完成。

三、教育訓練:

1.02月: 竊盜應變處理流程:             隊員10名(115/02/15)

2.03月: 機房冰水主機滲水應變處理流程 :隊員10名(115/03/23)